НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою   радою   факультету

авіаційних та космічних систем

Протокол № 0 від 00.00.2017 року

Голова Вченої ради                О.В.Збруцький

ПРОГРАМА

додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну

програму підготовки магістра

спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

по спеціалізації  «Метрологія та вимірювальна техніка»

Програму рекомендовано кафедрою

інформаційно-вимірювальної техніки

Протокол № 16 від 08.02.2017 рок

Завідувач кафедри	Н.А.Яремчук

Київ-2017

Вступ

Метою додаткового вступного випробування є оцінка рівня професійних компетенцій, що відповідають освітньо-кваліфіційній характеристиці бакалавра за спеціальністю  «Метрологія та інформаційно-вимірювальна  техніка».

Додаткове випробування проводиться за матеріалами 2-х дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів:

1. Метрологія та вимірювання.

2. Вимірювальні прилади.

Екзаменаційний білет додаткового вступного  випробування складається з п’яти запитань:

- три – теоретичних за трьома розділами програми,

- два – задачі (за 4-м і 5-м розділами).

Час виконання додаткового вступного випробування обмежено 2 годинами (120 хвилин – без перерви).

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД

1. Загальні поняття метрології.

1.1. Визначення метрологіїї. Властивість і величина. Розмір і рід величини (ст.14, 15).

1.2. Основні і похідні величини. Розмірність величини (ст.20, 21).

1.3. Одиниці вимірювання, основні та похідні. Міжнародна система одиниць SI (ст.23-26).

1.4. Вимірювання, види вимірювань (ст.29-31).

1.5. Результат вимірювання, невизначеність вимірювання (ст.31-34).

1.6. Процедура вимірювання, вимірювальні операції (ст.34-35).

1.7. Засоби вимірювальної техніки (ст.35-38).

1.8. Методи вимірювання. Метод зіставлення. Метод зрівноваження

(ст.38-40).

1.9. Методи вимірювання. Метод одного збігу, метод Ноніуса. Диференційний метод вимірювання. Метод заміщення.

- Похибки вимірювання.

2.1. Характеристики якості вимірювання: точність вимірювання; правильність вимірювання; збіжність результатів вимірювання; відтворюваність вимірювань (ст.43, 44).

2.2. Визначення похибки вимірювання, абсолютна похибка, відносна похибка (ст.45).

2.3. Систематична похибка, випадкова похибка, адитивна похибка, мультиплікативна похибка (ст.46, 47).

2.4. Статична похибка, динамічна похибка, методична похибка, інструментальна похибка, основна похибка, додаткова похибка (ст.47, 48).

2.5. Розподіл випадкових похибок, точкові характеристики випадкових похибок: математичне сподівання, дисперсія, середнє квадратичне відхилення (ст.61-63).

2.6. Інтервальні характеристики випадкових похибок (ст.65, 66).

2.7. Нормування класів точності засобів вимірювальної техніки. Нормування класу точності за відносною похибкою (ст.87-89).

2.8. Нормування класу точності за зведеною похибкою (ст.90-92).

2.9. Нормування класу точності за двома складовими похибки. Позначення класів точності засобів вимірювальної техніки (ст.92-95).

- Вимірювальні прилади.

3.1. Вимірювальний перетворювач з розімкненою структурною схемою (ст.149-152).

3.2. Вимірювальний перетворювач з замкненою структурною схемою (ст.153-155).

3.3. Похибка цифрових засобів вимірювання від квантування

(ст.204-206).

3.4. Похибка квантування часового інтервалу (ст.206-208).

3.5. Математична модель цифрових засобів вимірювання або рівняння вимірювання (ст.208-210).

3.6. Квантування і дискретизація (ст.201-203).

3.7. Види вимірювальних перетворювачів (ст.141-142).

3.8. Характеристики вимірювальних перетворювачів (ст.142-145).

3.9. Похибки вимірювальних переворювачів (ст.145-148).

4. Оцінювання похибки прямого одноразового вимірювання. Подання результату вимірювання з невизначеністю.

Приклади практичних завдань:

4.1. Клас точності засобу вимірювання позначено як 0,5/0,2. Знайти абсолютну похибку при вимірюванні напруги 50 В, якщо діапазон засобу вимірювання становить 100 В.

4.2. На амперметрі з нормованим максимальним значенням струму

100 мА нанесено позначення класу точності 0,5, що відповідає зведеній похибці 0,5%. Знайти відносну похибку вимірювання струму 20 мА у відсотках.

4.3. При обробці даних дев»яти вимірювань отримано значення вибіркового середнього квадратичного відхилення S = 0,9 В. Знайти розширену невизначеність результату вимірювання (середнього арифметичного значення) з ймовірністю 0,95, якщо коефіцієнт Стьюдента за умови 9-ти вимірювань дорівнює 2,3. Розширену невизначеність подати з заокругленням до двох значущих цифр.

5. Оцінювання похибки опосередкованого вимірювання.

Приклади  практичних завдань.

5.1. При вимірюванні двох величин   і    студент отримав наступні результати: = 10 см;    =  -1 см; = 20 см; =  2 см; де    і   - систематичні похибки. Знайти відносну системтичну похибку суми  +  (у відсотках).

5.2. При прямих вимірюваннях отримано наступні результати :

а = (51) см; в = (182) см; с = (201) см.

Обчисліть розширену невизначеність з рівнем довіри Р = 1 (максимальну границю інтервалу) для опосередкованого вимірювання величини   у,  що визначається як у = а + в + с (в сантиметрах).

5.3. При прямому вимірюванні отримано наступний результат:

m=(181) г. Обчисліть розширену невизначеність з рівнем довіри Р = 1 (максимальну границю інтервалу) для опосередкованого вимірювання величини у, що визначається як  у = 4 m (в грамах).

5.4. При прямому вимірюванні отримано наступний результат:

r=(5.00.1) см. Обчисліть максимальну відносну похибку (за модулем), опосередкованого вимірювання величини у, що визначається як . Відносну похибку подати у відсотках.

5.5. При прямих одноразових вимірюваннях отримано наступні результати: а=(51) см; b=(182) см; с=(201) см. Обчисліть комбіновану стандартну невизначеність для опосередкованого вимірювання величини у, що визначається як у=а+b+c. Обчислення провести за умов рівномірного розподілу похибок прямого вимірювання, тобто за умов . Результат подати в см з заокругленням до двох значущих цифр.

Приклад екзаменаційного білета (завдання)

1. Засоби вимірювальної техніки .

2. Розподіл випадкових похибок, точкові характеристики випадкових похибок: математичне сподівання, дисперсія, середнє квадратичне відхилення.

3. Вимірювальний перетворювач з замкненою структурною схемою.

4. На амперметрі з нормованим максимальним значенням струму

100 мА нанесено позначення класу точності 0,5, що відповідає зведеній похибці 0,5%. Знайти відносну похибку вимірювання струму 20 мА у відсотках.

5. При прямому вимірюванні отримано наступний результат:

r= (5.00.1) см. Обчисліть максимальну відносну похибку (за модулем), опосередкованого вимірювання величини у, що визначається як . Відносну похибку подати у відсотках.

Прикінцеві положення

1.При складанні комплексного фахового випробування дозволяється

користуватися калькулятором і довідниками з таблицями для статистичних

обчислень.

2. Критерії оцінювання.

Максимальна результуюча оцінка відповіді за білетом R складає 100 балів.

Оцінювання кожної відповіді на завдання білету Ri проводиться в балах, виходячи з наступних критеріїв

| Ri | Критерії оцінювання |
| --- | --- |
| 95…100 | Відповідь правильна. Зауважень немає. |
| 85…94 | Відповідь правильна. Незначні зауваження. |
| 75…84 | Відповідь правильна, але є зауваження. |
| 65…74 | Відповідь неповна. |
| 60…64 | Відповідь неповна. Суттєві зауваження. |
| 0…59 | Відсутність повної відповіді. Багато помилок. |

Для отримання студентом відповідних оцінок (ЕCTS та традиційних) за білет його результуюча рейтингова оцінка R обчислюється за формулою , де  n- кількість завдань в білеті та переводиться згідно з таблицею:

| R | Оцінка ЕCTS та визначення | Чисельний еквівалент |
| --- | --- | --- |
| 95…100 | A | 5 |
| 85…94 | B | 4,5 |
| 75…84 | C | 4 |
| 65…74 | D | 3,5 |
| 60…64 | E | 3 |
| 0…59 | F | 0 |

При відповідності загальної оцінки градації F результат додаткового випробування переводиться у підсумок «незараховано», усі інші «зараховано».

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. В.Д. Ціделко, Н.А. Яремчук, С.А. Затока . « Основи метрології та вимірювальної техніки»,  том 1. Київ,  НТУУ «КПІ», 2013.

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ

- Н.А.Яремчук,  к.т.н., доцент, зав.кафедри ІВТ.